5-6. час: КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У кућне инсталације убрајамо:
- водоводну инсталацију,
- електричну инсталацију,
- канализациону инсталацију,
- грејну инсталацију(централно грејање,гас и сл.),
- телекомуникационе инсталације(кабловска телевизија),
- итд.
Водоводна инсталација
Водоводна инсталација служи за проток воде из месног водовода или кућног бунара до жељеног места у стану, односно кући.
Вода се у данашње време доводи пластичним цевима, које су потуно неразградиве у води и отпорне на корозију.

[image: image1.jpg]



Слика 1.: Водоводне цеви

Појединачно домаћинство се на градски водовод прикљчује преко шахта. У шахту се налазе главни вентил и водомер. 

Вентил служи за затварање водоводне инсталације у случају квара, прскања цеви, и сл. 
[image: image2.png]



Слика 2.: Вентил

Водомер мери потрошњу воде у кубним метрима.

[image: image3.png]



Слика 3.: Водомер

Нека домаћинства снабдевају се водом из сопственог водовода, односно бунара, помоћу хидрофора. То је заправо електрична (најчешће електромагнетна) хидраулична пумпа која црпи воду из бунара и даје јој притисак потребан за кретање кроз цеви навише. Овај систем често се комбинује са системом слободног пада воде. У овом случају пумпа из бунара шаље воду у резрвоар на тавану одакле се она системом слободног пада расподељује до потрошача - славина.

Водоводну инсталацију чине цеви, цевни прикључци (спојнице, лукови, рачве, редуцири), цевни затварачи (славине, вентили и засуни) и потрошачи (бојлер, водокотлић, судопера, лавабо, туш, биде,када, итд). Цеви се спајају помоћу навоја. Занатлије које се баве одржавањем водоводних инсталација зову се водоинсталатери. Ситнија одржавања водоводних инсталација можемо обављати и сами - по тренутним законским прописима. У многим високо развијених европских земаља је кажњива неовлашћена приватна интервенција на приватним водоводним инсталацијама, посебно у стамбеним зградама, и за најситније захвате потребно је звати овлашћеног водоинсталатера.
Канализациона инсталација
Канализациона инсталација служи да све отпадне воде и фекалије одведе у градску канализацију, или септичку јаму у дворишту. Под отпадном водом сматра се сва вода коју употребимо у домаћинству. Отпадне воде се одводе из лавабоа, тоалета, каде, судопере и сл. при чему се мора спречити повраћај непријатних гасова и мириса из самих канализационих цеви.
То се постиже крајње једноставним уређајем у коме остаје водени чеп, а који се назива сифон.

[image: image4.jpg]



Слика 4.: Сифон

Сифон заправо и није уређај, у правом смислу речи, већ обична намерно направљена кривина у канализационој инсталацији у којој се вода увек задржава, јер течности увек заузимају облик суда у коме се налазе, услед чега се у цеви која садржи врло непријатне мирисе ствара водени чеп који их задржава управо на месту те намерно направљене кривине у цеви.
Водокотлић
[image: image5.png]



Слика 5.: Водокотлић

Водокотлић је аутоматски уређај који служи за прикупљање воде коју отпуштамо у циљу прања тоалет шоље у тоалету. Овај уређај је, иако на први поглед једноставне конструкције, заправо мали робот, као и сваки уређај који има аутоматску регулацију.

Овако задржан водени чеп у кривини сифона спречава продирање свих непријатних мириса у тоалет, купатило, или кухињу.

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

Електрична инсталација служи за снабдевање домаћинства електричном енергијом. Користи се за осветљење просторија, грејање воде, рад кућних апарата и слично.

ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА

Грејна инсталација служи за загревање стана или куће. Може бити: централно, етажно и локално.

[image: image6.jpg]=

T






Слика 6.:Шема централног  грејања
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

У њих спадају: телефонске инсталације,кабловска инсталација за гледање ТВ и коришћење Интернета, системи за видео надзор, противпожарни системи, аларм, системи контроле уласка и изласка из стамбених и пословних зграда.

Задатак:

У уџбенику од 19. до 23. стране налази се лекција Кућне инсталације- прочитати. 
У свесци напишите наслов лекције: Кућне инсталације и урадите следеће:

     1.  Врсте инсталација и њихову намену.

2. На страни 24. урадити тест знања. 
Предметни наставници: Јасминка Ристић, Наташа Томић, Драган Андрић
